Plan anual de supervisión de trazabilidad DISPOSITIVOS MÉDICOS.

Periodo: Enero a Diciembre de 2026.

Encargado de ejecución: Encargado de trazabilidad de DM/ Encargado de TV- CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo

Introducción.

Los dispositivos médicos (DM) se consideran un componente fundamental de los sistemas de salud, siendo esencial prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una forma segura y efectiva. Como todo producto sanitario, existen posibilidades de que existan problemas de calidad, desempeño y seguridad en estos dispositivos, que puedan desencadenar fallas en la producción, almacenamiento lo que expone a riesgos de uso, información errada, lo cual se constituye en un riesgo sanitario. El presente documento establece un plan de supervisión anual del sistema de trazabilidad de DM institucional a fin de evaluar de forma objetiva algunos procesos de importancia y establecer planes de mejora.

- Plan de supervisión anual.

| Objetivo | Actividades | Meses de ejecución | Responsable | Desarrollo de indicador | Umbral cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Establecer un conjunto mínimo de datos que permitan la trazabilidad de un DM durante su distribución. | Supervisión de completitud de planilla Excel drive trazabilidad institucional | Julio, Diciembre | Encargado tecnovigilancia/Encargado de trazabilidad de DM | (N° de registros supervisados de DM que cumplen con completitud de registro Excel drive en el periodo/N° de registros totales de DM del periodo)*100 | 85% |
| Contar con un sistema de registro que permita identificar y localizar los DM que ingresen y permanezcan en nuestra institución. | Supervisión de recepciones conformes de DM que han sido declaradas en planilla Excel drive trazabilidad institucional | Julio, Diciembre | Encargado tecnovigilancia/Encargado de trazabilidad de DM | (N° de recepciones conformes cuyos DM han sido declarados en planilla Excel drive en el periodo/N° de recepciones conformes de DM del periodo)*100 | 90% |

- Niveles de cumplimiento del plan de supervisión.

Para analizar el grado de cumplimiento de este Programa se utilizará la siguiente tabla:

| Cumplimiento | Porcentaje |
| --- | --- |
| Sin cumplimiento | 20% o menos de los indicadores del Programa cumplidos |
| Cumplimiento deficiente | 21 al 50% de los indicadores del Programa cumplidos |
| Cumplimiento parcial | 51 al 70% de los indicadores del Programa cumplidos |
| Cumplimiento significativo | 71 al 84% de los indicadores del Programa cumplidos |
| Cumplimiento óptimo | Mayor o igual al 85% de los indicadores del Programa cumplidos |

- Metodología del proceso de supervisión.

| Actividad | Desarrollo de la actividad |
| --- | --- |
| Supervisión de completitud de planilla Excel drive trazabilidad institucional | Se verificará en Excel drive los registros de cada pestaña por un periodo de tiempo definido, verificando que se completen los rubros marcados con “*” los cuales son obligatorios: Nombre del dispositivo médico, nombre del proveedor, RUT, Número de guía/factura, N° de Lote/Serie, fecha de vencimiento. Se revisarán todos los registros del periodo. |
| Supervisión de recepciones conformes de DM que han sido declaradas en planilla Excel drive trazabilidad institucional | Se realizará una revisión de muestra con 5 recepciones conformes de DM según oportunidad en un periodo de tiempo definido, en el cual se corroborará en Excel drive la existencia de este registro de DM |

- Sobre los Informes.

Se generará una pauta de control interno semestral donde se dé cuenta de la supervisión realizada, hallazgos encontrados y planes de mejora con seguimiento posterior el cual será enviado a Dirección CESFAM (Anexo 1).

- Autores.

- Cristian Cárdenas Espinoza, Encargado Tecnovigilancia (T)

- Abraham Muñoz Venegas, Encargado Tecnovigilancia (S)

- Anexo 1

Pauta de observaciones control interno

| Prestación que se está evaluando |  |
| --- | --- |
| Lugar donde se realizaron evaluaciones |  |
| Nombre de equipo/profesional que realizó la evaluación |  |
| Fecha |  |

| N° de Casos Controlados |  |
| --- | --- |
| Apreciación General de la situación |  |
| Errores frecuentes detectados |  |
| Mejoras a implementar |  |
| Plazo de seguimiento de plan de mejora y resultados del mismo. |  |
| Otros |  |

Nombre, Firma y/o timbre de responsable información.