| ANEXO 4. CHECK LIST SEMANAL DE VERIFICACIÓN – MONITOR MULTIPARAMETROS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHEQUEO SEMANAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  |  |  | Fecha |  |  |  |
| Modelo |  |  |  | Serie |  |  |  |
|  | ESTADO |  |  |  |  |  |  |
|  | BUENO | MALO | OBSERVACIÓN |  |  |  |  |
| Electrodos |  |  |  |  |  |  |  |
| Cable de poder |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado de la pantalla |  |  |  |  |  |  |  |
| alarmas |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE COMPROBACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPRUEBE LO SIGUIENTE |  |  |  |  |  | CORRECTO ESTADO | MAL ESTADO |
| ¿ESTÁ LA UNIDAD LIMPIA, SIN DAÑOS Y NO MUESTRA UN DESGASTE EXCESIVO? |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿EXISTEN GRIETAS O PIEZAS SUELTAS EN LA CARCASA? |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿LOS ARTICULOS PERTENECIENTES AL EQUIPO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO? (MANGO DE PRESIÓN, OXÍMETRO, ELECTRODOS ECG Y TERMOMETRO ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿ESTÁN TODOS LOS CABLES LIBRES DE GRIETAS, CORTES O DE CABLE ROTOS O AL DESCUBIERTO? |  |  |  |  |  |  |  |
| APAGUE Y ENCIENDA LA UNIDAD, VERIFIQUE QUE EL EQUIPO ESTÁ LISTO PARA SU USO |  |  |  |  |  |  |  |

| NOMBRE Y CARGO DEL REVISOR |  |
| --- | --- |
| FIRMA DEL REVISOR |  |