| ANEXO 3: CHECK LIST SEMANAL DE VERIFICACIÓN –DEA Y DESFIBRILADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHEQUEO DE DESFIBRILADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Modelo |  |  |  | Serie |  |  |  |  |  |
|  | ESTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BUENO | MALO | OBSERVACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Electrodos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cables de electrodos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cables de alimentación corriente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paletas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Batería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE COMPROBACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPRUEBE LO SIGUIENTE |  |  |  |  |  | CORRECTO ESTADO |  | MAL ESTADO |  |
| ¿ESTÁ LA UNIDAD LIMPIA, SIN DAÑOS Y NO MUESTRA UN DESGASTE EXCESIVO? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿EXISTEN GRIETAS O PIEZAS SUELTAS EN LA CARCASA? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFIQUE QUE LOS ELECTRODOS ESTÉN CONECTADOS A LA UNIDAD Y SELLADOS EN SU PAQUETE, REEMPLÁCELOS SI ESTÁN CADUCADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿ESTÁN TODOS LOS CABLES LIBRES DE GRIETAS, CORTES O DE CABLE ROTOS O AL DESCUBIERTO? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APAGUE Y ENCIENDA LA UNIDAD, VERIFIQUE QUE EL EQUIPO ESTÁ LISTO PARA SU USO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAS BATERÍAS NO ESTÁN CADUCADAS, REEMPLÁCELAS SI NO ESTÁN EN ÓPTIMAS CONDICIONES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPRUEBE QUE EXISTAN TODOS LOS ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NOMBRE Y CARGO DEL REVISOR |  |
| --- | --- |
| FIRMA DEL REVISOR |  |