## MES FEBRERO
PAUTA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CLÍNICOS RELEVANTES- EQ 2.2
Responsable del ejercicio | NATALIA CERÓN / CATHERINE SOTO
Fecha | 2026-02-27
Marque con una X su respuesta
Nombre del equipo | Código del equipo | ¿Está incluido en el PMP? |  | ¿Tiene garantía vigente? |  | ¿Se realizó la MP según el PMP? |  | ¿Se encuentran los documentos de respaldo de la MP? |  | ¿Se realizaron todas las actividades de MP que constan en la hoja de vida del equipo? |  | ¿Consta la fecha de la próxima MP? |  | Observaciones
|  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
Autoclave (3870 HSG-D) | 21090516 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Historia de equipo se encuentra en libro de vida.
Autoclave (3870 EAP) | 19105001 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Historia de equipo se encuentra en libro de vida.
Autoclave (BKM-78OB) |  | SIN FUNCIONAMIENTO
Refrigerador vacunatorio (MELING YC) | 180732206 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Refrigerador vacunatorio (HAIER HYC) | BE06M AEAQ0 0QEP3 F0026 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Refrigerador Clinico farmacia (MELINGYC) | 191133424 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Ecografo (E-CUBE) | L10304 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Equipo dental (AMAROS L8100) | 14694 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Equipo dental (ZURIK ZERO) | 14693 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Equipo Laboratorio (Countier 31AL) |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Equipo Laboratorio (h-500) | 2200500H0100 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Equipo Laboratorio (TOSOH G7) | 12446009R | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Equipo Laboratorio (WIENER LAB.CMD 600i) | YS-2C002132 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X

## MES AGOSTO
PAUTA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CLÍNICOS CRÍTICOS- EQ 2.1
Responsable del ejercicio
Fecha
Marque con una X su respuesta
Nombre del equipo | Código del equipo (Sólo si corresponde) | ¿Está incluido en el PMP? |  | ¿Tiene garantía vigente? |  | ¿Se realizó la MP según el PMP? |  | ¿Se encuentran los documentos de respaldo de la MP? |  | ¿Se realizaron todas las actividades de MP que constan en la hoja de vida del equipo? |  | ¿Consta la fecha de la próxima MP?
|  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO